EGR Demolición 

EGR Demolición


ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN (EGRD)

(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición) 

1.-  Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de demolición, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER):

Se marcará cada casilla azul por cada tipo de residuo de demolición RD que de identifique en la obra
	Tipos de Residuos Demolición

RD
	Código LER
	

	RC: Naturaleza no pétrea

	1. Asfalto
	17 03
	

	2. Madera
	17 02
	

	3. Metales (incluidas sus aleaciones)
	17 04
	

	4. Papel
	20 01
	

	5. Plástico
	17 02
	

	6. Vidrio
	17 02
	

	7. Yeso
	17 08
	

	RC: Naturaleza pétrea

	1. Arena, grava y otros áridos
	01 04
	

	2. Hormigón
	17 01
	

	3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
	17 01
	

	4. Piedra
	17 09
	

	RC: Potencialmente peligrosos y otros

	1. Basura
	20 02 -20 03
	

	2. Potencialmente peligrosos y otros
	07 07 - 08 01 - 13 02 - 13 07 - 14 06 - 15 01

 15 02 - 16 01 - 16 06 - 17 01 - 17 02 - 17 03

 17 04 - 17 05 - 17 06 - 17 08 - 17 09 - 20 01
	


Para la evaluación teórica del volumen aparente (m3 RD / m2 obra) de residuo de la demolición (RD) de un derribo, en ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros a partir de estudios del ITEC. 

Se rellenarán las casillas azules

Caso: Vivienda y edificio singular
	Evaluación teórica 

del volumen de RD
	p

(m3 RD cada m2 construido)
	S

superficie construida
	V

m3 de RD

(p x S)

	Estructura de fábrica

	RD: Naturaleza no pétrea
	0,068
	
	

	RD: Naturaleza pétrea
	0,656
	
	

	RD: Potencialmente peligrosos 
	0,002
	
	

	Total estimación  (m3/m2)
	0,726
	
	

	Estructura de hormigón

	RD: Naturaleza no pétrea
	0,064
	
	

	RD: Naturaleza pétrea
	0,829
	
	

	RD: Potencialmente peligrosos 
	0,002
	
	

	Total estimación  (m3/m2)
	0,895
	
	


Caso: Edificio industrial
	Evaluación teórica 

del volumen de RD
	p

(m3 RD cada m2 construido)
	S

superficie construida
	V

m3 de RD

(p x S)

	Estructura de fábrica

	RD: Naturaleza no pétrea
	0,003
	
	

	RD: Naturaleza pétrea
	0,806
	
	

	RD: Potencialmente peligrosos 
	0,002
	
	

	Total estimación  (m3/m2)
	0,811
	
	

	Estructura de metálica

	RD: Naturaleza no pétrea
	0,285
	
	

	RD: Naturaleza pétrea
	0,971
	
	

	RD: Potencialmente peligrosos 
	0,007
	
	

	Total estimación  (m3/m2)
	1,263
	
	

	Estructura de hormigón

	RD: Naturaleza no pétrea
	0,128
	
	

	RD: Naturaleza pétrea
	1,065
	
	

	RD: Potencialmente peligrosos 
	0,002
	
	

	Total estimación  (m3/m2)
	1,195
	
	


Estimación del peso de los RD según el volumen evaluado:

	V 

volumen residuos 

m3
	d 

densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 tn / m3
	T 

toneladas de residuo

(v x d)

	
	
	


Nota:  Este último paso se realizará para cada tipo de RD identificado.

2.-  Medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra
	
	Elaborar manual de derribo y normas

	
	Demoler según normas basadas en el principio de jerarquía (gradual y selectivo) 

	
	Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD

	
	Inventario de residuos peligrosos

	
	Aplicación de nueva tecnología que mejore el sistema de prevención (indicar) 

	
	Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

	
	Otros (indicar)


3.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra.

	

OPERACIÓN PREVISTA

	REUTILIZACIÓN

	
	No se prevé operación de reutilización alguna

	
	Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización

	
	Reutilización de materiales cerámicos 

	
	Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... 

	
	Reutilización de materiales metálicos 

	
	Otros (indicar)

	VALORACIÓN

	
	No se prevé operación alguna de valoración en obra

	
	Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

	
	Recuperación o regeneración de disolventes

	
	Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

	
	Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos

	
	Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

	
	Regeneración de ácidos y bases

	
	Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.

	
	Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.

	
	Otros (indicar)

	ELIMINACIÓN

	
	No se prevé operación de eliminación alguna

	
	Depósito en vertederos de residuos inertes

	
	Depósito en vertederos de residuos no peligrosos

	
	Depósito en vertederos de residuos peligrosos

	
	Otros (indicar)


4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra. 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Se marcarán las casillas azules, según lo que se obtenga en la  obra.

	
	Hormigón…………………….: 80 t.  

	
	Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t.

	
	Metal …………………………:  2 t.

	
	Madera …………………........:  1 t.

	
	Vidrio …………………………:  1 t.

	
	Plástico ………………………:  0,5 t.

	
	Papel y cartón ………………:   0,5 t. 


Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra

	MEDIDAS DE SEPARACIÓN

	
	Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos

	
	Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos)

	
	Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta


5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra.
	
	Plano o planos donde se especifique la situación de:

 - Bajantes de escombros.

  - Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RD (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…)

  - Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.

  - Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.

  - Contenedores para residuos urbanos.

  - Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.

  - Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar

	
	Otros (indicar) 


6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. 

Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra.

	
	El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

	
	El depósito temporal para RD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

	
	En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.…

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante. 

	
	El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

	
	En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RD.

	
	Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 

La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

	
	Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.

Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 

Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RD (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

	
	La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

	
	Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.

	
	Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.

	
	Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

	
	Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 

Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

	
	Otros (indicar) 


7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Se rellenarán las casillas azules, siguiendo las indicaciones abajo señaladas
	A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RD (cálculo fianza)

	Tipología RD
	Estimación (m3)
	Precio gestión en:

Planta/ Vertedero / Cantera / Gestor (€/m3)
	Importe

(€)
	% del Presupuesto de la Obra

	RC Naturaleza pétrea
	m3
	
	€
	           %

	RC Naturaleza no pétrea
	m3
	
	€
	         %

	RC Potencialmente peligrosos
	m3
	
	€
	           %

	B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

	% Presupuesto de Obra (otros costes) 
	0,1%-0,2%


	% total del Presupuesto de obra (A + B)
	%          


    B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores / recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….). 
En........................ a........... de............................... de 200....

el Promotor:

Firmado ....................................

Página 1 de 5
Página 5 de 5

