CATarquitectosdecadiz
Plan de Control de Calidad: Definición y contenido según el CTE. Relación mínima de pruebas


Plan de control

definición y contenido del plan de control según el cte
Código Técnico de la Edificación 
1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y

La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.
2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo
Según establece el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II.

0. Generalidades 
El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capítulos correspondientes al Proyecto de Ejecución de Vivienda Unifamiliar sita en la parcela XX, manzana XX de la Unidad de Ejecución XX de El Puerto de Santa María, en referencia con el Anejo I incluido en la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación en cuanto a contenidos del proyecto de edificación, y la obligación de inclusión del mismo, valorado, en el Proyecto de Ejecución.
· Ámbito del plan de Control

El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados:


I Control de productos, equipos y sistemas

II Control de Ejecución


III Control de la Obra terminada y Pruebas Finales
El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, quedando limitado por éste, por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa, por el desarrollo propio de los trabajos, y las eventuales modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra, autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del Promotor; de todo ello se dejará constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra.
El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendrá desarrollo al amparo de los artículos 6 y 7 de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación, estableciendo la metodología de control que llevará a cabo la Dirección Facultativa y la Empresa de Control homologada que se contrate por parte del Contratista, garantizándose:
· El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto
· El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación intermedia.

· La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes.

· El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras y funcionalidad final.

· La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecución de los objetivos que se pudieran fijar.
Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de los requisitos básicos explicitados en el artículo 1 del CTE.
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo específico en siguientes apartados.

El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control técnico de la calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislación aplicable, normas vigentes, y normas de la buena práctica constructiva.

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse.

Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto.
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:

· Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2.

· Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y

· Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.

1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas (art. 7.2.1)
Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Dirección Facultativa, a realizar a los productos, equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las prestaciones y exigencias  definidas en Proyecto. Los suministradores presentarán previamente los Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren de acuerdo con el artículo 7.2 del CTE.

En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, características y condiciones particulares, se propone el siguiente Control de recepción de productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto a las modificaciones en cuanto a criterios de muestreo que puedan ser introducidos por la Dirección Facultativa de las obras, comprendiendo
:

· control de la documentación de los suministros según artículo 7.2.1 CTE
· control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según art. 7.2.2 CTE

· control mediante ensayos, conforme el artículo 7.2.3 CTE

Según el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relación de productos, equipos y sistemas sobre los que el Plan de Control deberá definir las comprobaciones, aspectos técnicos y formales necesarios para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos aquellos otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se explicitan a continuación.
La relación que se acompaña de productos y sistemas constructivos deberá ser revisada y adaptada según las soluciones adoptadas, sus características, definidas en el apartado correspondiente de la Memoria del Proyecto, y condiciones de ejecución prescritos en el Pliego de Condiciones, resultando la relación incluida un ejemplo válido para un proyecto tipo, habitual y muy común, de vivienda unifamiliar.
Para el control de la Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
Para el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluación de Idoneidad técnica:
1 El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; 

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

2 El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Para el control de recepción mediante ensayos:
1 Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

2 La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

1.1 Zahorra natural

Se tomará una muestra del terreno natural a emplear en la base de la losa de cimentación para realizar en laboratorio los siguientes ensayos:

Análisis granulométricos, NLT-104

Proctor modificado, NLT-107

Se realizará 1 determinación de densidad y humedad “in situ”.

1.2 Cimentación y estructura

En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para las Cimentaciones y Estructuras de Hormigón Armado.


1.2.1Control de hormigón preamasado en central.

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o superior a la del Proyecto, se seguirá un control estadístico a nivel normal según el artículo 88 de la Instrucción EHE, tomando como determinación el control por volumen y/o por superficie.

La obra se dividirá en lotes de control. De cada lote se fabricarán dos series (N=2) de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm. para su rotura a 7 y 28 días, según las normas UNE 83.300 – 83.301 – 83.303 – 83.304 y 83.313 para determinar su consistencia.
LOTES
	Límite superior
	Tipo de elemento estructural

	
	Elementos comprimidos (1)
	Elementos en flexión simple (2)
	Macizos (3)

	Volumen de hormigón
	100 m3
	100 m3
	100 m3

	Tiempo hormigonado
	2 semanas
	2 semanas
	1 semana

	Superficie
	500 m2
	1.000 m2
	-

	Número de plantas
	2
	2
	-


Adaptación tabla 95.1.a de la EHE; de este cuadro se deduce la actuación a seguir para las distintas unidades.

(1) Elementos estructurales sometidos a compresión simple; pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc…
(2) Elementos estructurales sometidos a flexión

(3) Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puentes, bloques…
CUADRO DE LOTES

	Elemento Estructural
	Tipo hormigón
	Medición aprox.
	Nº de Lotes
	Nº de Series

	CIMENTACIÓN

	Losa armada
	HA-25
	574 m³
	6
	12

	Muros Contención y Zapatas
	HA-25
	125 m³
	2
	4

	ESTRUCTURA

	Pilares nivel 0
	HA-25
	6 m³
	-
	1

	Forjado nivel 1
	HA-25
	817 m²
	-
	1

	Forjado nivel 2
	HA-25
	400 m²
	-
	1

	Forjado nivel 3
	HA-25
	412 m²
	-
	1

	Pilares Niveles 1 y 2
	HA-25
	16 m³
	-
	1

	Losas escaleras
	HA-25
	77 m²
	-
	1

	TOTAL SERIES
	22



1.2.2 Control de armaduras

- Barras

Considerando que los aceros empleados estén en posesión del marcado CE se tomará muestra de los 2 diámetros más utilizados, para realizar las siguientes determinaciones:

Características geométricas. UNE 36.088

Limite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. UNE 7.262


Sección equivalente. UNE 7.262


Doblado desdoblado. UNE 36.088

- Mallazos

Se realizarán por cada 40T del total de la malla los ensayos indicados a continuación, considerando que los aceros empleados estén en posesión del marcado CE. La documentación de procedencia y calidad debe ser facilitada por la Empresa Constructora.


Características geométricas. UNE 36068/94


Ensayo a Tracción y límite elástico


Ensayo de despegue de nudo. UNE 3646

1.2.3 Estructura metálica
Se realizará el control de los perfiles metálicos según la norma DB SE-A. Se establecerá el control de los cordones de soldadura mediante líquidos penetrantes, realizándose 2 ensayos de la estructura.

1.3 Albañilería


1.3.1 Ladrillos y morteros de agarre

Se realizará 1 control por cada tipo de ladrillo, (perforado, hueco doble…) realizándose los siguientes ensayos:


- Absorción, UNE 67027/84


- Succión, UNE-EN-772-11/2001


- Eflorescencia, UNE 67029/95 EX


- Nódulos de cal, UNE 67039/93 EX


- Resistencia a compresión. UNE-EN-772-1/2001, (sólo sobre ladrillos perforados).

Asimismo se elaborará una serie de probetas para el control de las características mecánicas de los morteros, (UNE-EN-772-1/2001), tanto si son resistentes (DB SE-F) o para enfoscados (NTE-RPE), 


- Morteros de fábrica de ladrillo (DB SE-F). 

Cada 1.500 m²


- Morteros para enfoscado (DB HS-1 y NTE-RPE). 

Cada 2.000 m²


- Morteros para solería (NTE-RSR). 


Cada 3.000 m²
1.3.2 Revestimientos


En este capítulo se contemplan para su control los siguientes tipos de materiales de revestimientos:

- Baldosas cerámicas (azulejos)

Al alicatado se le realizará un chequeo “in situ” para determinar la adherencia al soporte,      (3 determinaciones), (UNE-EN-1015-12).


- Guarnecidos y enlucidos de yeso

Se girará visita para la determinación “in situ” de los índices de dureza shore, (UNE102038/85).
- Terrazos

Sobre una muestra del material a emplear se realizarán las siguientes determinaciones:


* Absorción, UNE 127020/99


* Resistencia a flexión, UNE-127020/99


* Desgaste por Abrasión, UNE 127020/99


* Ensayo de Absorción.

- Perlita 

De la perlita empleada en obra se aportará certificado del SELLO DE CALIDAD, en caso de no estar en posesión del mismo deberán aportarse por parte del fabricante los resultados de los siguientes ensayos convenientemente actualizados:



Índice de pureza. UNE-102.037



Finura de molido. UNE-102.131



Resistencia a flexotracción. UNE-102.032



Ensayo de trabajabilidad. UNE-102.032

A la perlita aplicada se le realizará 1 chequeo in situ para determinar la Dureza Shore.

1.4 Cubiertas

1.4.1 Lámina impermeabilizante

Sobre la lámina impermeabilizante se realizará durante la obra los siguientes ensayos:



Resistencia a tracción. UNE-104281-6-6/85



Alargamiento de rotura. UNE-104281-6-6/85



Plegabilidad a –10ºC. UNE 104281(6-4)/85



Estanquidad

Los ensayos de espesor de lámina (UNE 104281-6-2/85, UNE 104281-6-2/86 ERR), descripción de la lámina (UNE 104242-1/89, UNE 104242-2/89), resistencia al calor (UNE 104281-6-3/85) y peso por m² / UNE 104281-6-6/85) podrán ser sustituidos con la presentación a la D.F. con carácter previo a su instalación de la Ficha de Características Técnicas, Homologación y Marcado CE del producto.

1.5 Aislamientos



1.5.1 Poliuretano proyectado

Se realizarán sobre el material empleado 1 control, que consistirá en los siguientes ensayos:



Espesor de capa. UNE 53301



Densidad aparente. UNE 53215-53144
1.6 Pinturas


1.6.1 Barniz (carpintería de madera)

Se toma 1 muestra durante la ejecución para realizar los siguientes ensayos:



Tiempo de secado. 



Densidad. 



Composición (fija, volátil y resinas). Experimental



Resistencia al frote en húmedo.


1.6.2 Pintura plástica sobre superficie de albañilería

Se tomarán 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos:



Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96



Densidad. UNE 48098/92



Composición (fija, volátil y resinas). Experimental



Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95



Índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94

1.6.2 Pintura al esmalte sobre carpintería de memoria
Se tomarán 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos:



Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96



Densidad. UNE 48098/92



Composición (fija, volátil y resinas). Experimental



Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95



Índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94
1.7 Saneamiento y fontanería

1.7.1 Tubos de PVC

Se tomará 1 muestra por cada uno de los diámetros utilizados en obra para realizar los siguientes ensayos:

Identificación y aspecto. UNE-53112/88

Medida y tolerancia. UNE-53112/88

Densidad y contenido en PVC.  UNE-53020/73

Tracción y alargamiento en rotura. UNE-53112/88

Ensayo VICAT. UNE-EN-ISO-306/97
1.7.2 Tubos de cobre.

Se realizarán 2 controles por cada diámetro empleado para determinar:

Identificación, medidas y tolerancias. UNE-EN-1057/96

Ensayo a tracción. UNE7474-1/92, UNE 7474-1/92, UNE 7474-2/92, 
UNE 7474-3/95, UNE 7474-5/92

2. Control de Ejecución
Este apartado de control tiene como objeto la realización de un conjunto de inspecciones sistemáticas y de detalle, desarrolladas por personal técnico especialista, para comprobar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE.

Estas inspecciones no contemplan actuación alguna en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Las inspecciones afectarán a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad de la obra (como es el caso de las instalaciones), utilidad (como son las unidades de albañilería, carpintería y acabados) y la seguridad (como es el caso de la estructura).

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

2.1 Inspección en cimentación y estructura

El control de calidad en la ejecución de la cimentación y estructura incluye las siguientes operaciones de control:

- Inspección en obra durante la fase de excavación para verificar que las características aparentes del terreno se corresponden con las recogidas por el Estudio Geotécnico desarrollado, para lo que la empresa Constructora recabará del Laboratorio Vorsevi S.A. la asistencia y verificación de tal circunstancia, con presencia del Director de Obra, por personal técnico habilitado.

- Comprobación de la ejecución de la cimentación (cotas alcanzadas, tipo de terreno de apoyo, armados, etc...)



- Conformidad de los trabajos de ejecución con los planos del proyecto, previamente examinados.
- Comprobación visual de forjados, verificando que se cumplan las siguientes características: tipo o modelo de viguetas, dimensiones, tipo de armaduras, diámetros, longitud, colocación y recubrimiento.
- Inspección de las condiciones de trabajo (atmosféricas, climatológicas, altas y bajas temperaturas), especialmente en lo que afecta al fraguado, curado y desencofrado de hormigones.
-  Transporte, colocación, compactación y curado de hormigones.

-  Comprobación dimensional de sección de hormigón.

- Colocación, doblado, diámetros, recubrimientos, solapes y anclajes de las armaduras de hormigón armado.

- Juntas de hormigonado y dilatación.

- Cuadro del hormigón.

- Descimbrado y desencofrado.

- Acabado superficial, deformaciones del encofrado.

2.2 Inspección de albañilería y acabados

Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de obra, comprobando:

- Calidades de los materiales empleados en cerramientos, falsos techos, yesos, escayolas, revestimientos, pavimentos, solados, carpintería, elementos especiales, etc...

- Comprobación de que los trabajos se realizan según los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de acuerdo con las normas aplicables, incluyendo las siguientes operaciones de control:
Fachadas – Fábricas de ladrillo


- Colocación de aislamientos.


- Recibido de carpinterías y elementos metálicos de fachada.


- Tipo, clase y espesor de la fábrica.


- Aparejo.


- Relleno y espesor de juntas.


- Horizontalidad de hiladas.


- Planeidad y desplomes.
Enfoscados y Revocos


- Preparación del soporte.


- Tipo, clase y dosificación de mortero.


- Espesor, acabado especificado y curado.
Guarnecidos y Enlucidos


- Tipo de yeso.


- Maestras.


- Fijación de guardavivos, aplomado y enrasado.
Alicatados y Chapados




- Mortero de agarre y características del material.




- Juntas.




- Rejuntado y limpieza.




- Sistema de anclaje.
Solados




- Características y tipo de material.




- Ejecución de la capa base.




- Colocación de baldosas y rodapié.




- Terminación.

Falsos techos


- Fijaciones y perfilería.


- Planeidad y nivelación.


- Separación a paramentos y elementos de remate.

Carpintería de Madera – Recibido de cercos y/o premarcos


- Perpendicularidad de ángulos y dimensiones de escuadría en cercos y/o precercos.


- Desplome y deformación de premarco.


- Fijación de cercos y/o precercos y colocación de herrajes.


- Planeidad de hoja cerrada.


- Prueba de servicio y funcionamiento de la cerradura.


- Tratamiento de protección y acabado.

Carpintería de Aluminio


- Aplomado y nivelado de carpintería.


- Fijación y recibido de premarco metálico.


- Comprobación de herrajes y funcionamiento.


- Sellados de juntas.

Vidrio


- Características del vidrio y espesor.


- Colocación de calzos y acristalamiento.


- Holguras.

Aislamientos


- Características del material sello de calidad.


- Colocación.
Cubiertas

- Certificados de garantías de los materiales de cobertura, impermeabilización y aislamiento. Marcado CE de los mismos.


- Corrector montaje de los elementos de cubrición. Sistemas de sujeción y solape.
2.3 Inspección de instalaciones

Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de las instalaciones de:

- Fontanería y saneamiento

- Electricidad (baja tensión)

- Climatización

- Contra incendios

Fontanería y saneamiento

Se realizará este control de acuerdo con la Norma Básica para las Instalaciones de Suministro de Agua NTE-IFF NTE-IFC y NTE-ISS, verificando:

- Acometidas

- Alimentación, derivaciones y manuales

- Posición de agua fría y caliente

- Dimensiones de tuberías y accesorios, así como sus cuelgues, dilatadores, antivibrantes, etc..

- Aislamiento térmico de las tuberías.

- Llaves de paso y corte

Se comprobará diámetros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberías y válvulas de desagüe.

Se comprobará la colocación de sifones y manguetones en inodoros.

Se realizará una prueba de presión a 20 kg/cm2 de todas las tuberías y accesorios de la instalación, comprobando que no hay pérdida.

A continuación, se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio con un mínimo de 6 kg/cm2 y se mantendrá durante 15 min.

Electricidad (baja tensión)

Se realizará este control conforme al REBT, NTE-IET y NTE-IES.

- Canalizaciones y fijaciones

- Sección de conductores

- Identificación de fases y circuitos

- Ubicación de puntos de luz y mecanismos

- Colocación de luminarias

- Ubicación cuadros de distribución y cajas

- Dimensiones y distancias

- Medidas de resistencia de aislamiento

- Medidas de puesta a tierra

Climatización

Se realizará este control conforme al Reglamento de Instalaciones de Calefacción y Climatización e Instrucciones Técnicas Complementarias:

· Pruebas hidráulicas

· Elementos antivibratorios

· Estanqueidad con fluido a temperatura de régimen

· Dimensiones, material  y trazado de conductos

· Montaje, soportes, uniones y refuerzos de condustos

· Ubicación de rejillas

· Identificación de máquinas y ventiladores

· Conexiones con otras instalaciones (electricidad, fontanería y saneamiento)
Protección contra incendios
Para un mejor desarrollo de esta unidad se dividirá en:

- Equipos de emergencia y señalización

- Equipos de detección y extinción de incendios

a.- Equipos autónomos de emergencia y señalización
- Identificación de aparatos

- Ubicación y distribución

- Fijación a paramentos y posición

- Incompatibilidad con otras instalaciones

- Autonomía de funcionamiento

- Encendido permanente

b.- Detección y extinción
- Características y conexiones de central de alarma

- Características, situación y distribución de detectores

- Conexiones con otras instalaciones

- Características de extintores móviles

- Equipos fijos de extinción (BIE, Hidrantes, etc...)

· Equipos de bombeos y distribución de rociadores

La D.F. establecerá el número de visitas para el control de ejecución de las distintas unidades especificadas, con número mínimo de 6, fijándose igualmente las condiciones específicas bajo las que éstas se desarrollen, en coherencia con las fichas.
3. Control en fase de obra y de la obra terminada. Pruebas finales
Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el Proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa, y las exigidas por la legislación aplicable que deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, (artículo 7.4 CTE).
Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores, centrados fundamentalmente en materiales y productos, los controles documentales previos y los del seguimiento de la obra que desempeñe el Director de la Ejecución, explicitados complementariamente fundamentalmente en los apartados de Documentación Previa y de Control, respectivamente, en las tablas resumen adjuntas, se señalan a continuación las pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado.
Como parte de estos controles finales de recepción, se realizará un seguimiento especialmente cuidadoso de los ensayos de estanquidad de cubiertas y pruebas de funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones.
3.1 Pruebas de estanquidad


- Cubiertas

Se realizarán pruebas de estanquidad en cubiertas una vez éstas estén totalmente terminadas, bien mediante su inundación, bien mediante la colocación de irrigadores durante un periodo de 24 horas, o procedimiento alternativo que pudiere dictar la D.F. por circunstancias propias a la obra.

- Fachadas

Aleatoriamente se realizarán 3 ensayos de estanquidad en fachadas en zonas de huecos (ventanas o terrazas), disponiendo de un sistema de rociadores de agua durante al menos 2 horas.

3.2 Pruebas de funcionamiento de instalaciones

Las pruebas finales a realizar sobre las instalaciones, antes referidas, son reseñadas a continuación; para éstas, terminado el montaje de las instalaciones, y una vez ajustados los equipos, los instaladores comprobarán el funcionamiento de las instalaciones bajo la presencia y supervisión de personal técnico de la empresa de control de calidad contratada.
En el caso de tratarse de un proyecto de viviendas, las pruebas referidas se realizarán sobre el 30% de ellas.

Fontanería y saneamiento

Se  controlará entre otros aspectos:

· Estanquidad de las redes.

· Funcionamiento de grifería y llaves de paso.

· Comportamiento de desagües

· Fijación de sanitarios.

Electricidad

Se verificará entre otros aspectos:

· Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos.

· Caídas de tensión.

· Funcionamiento de mecanismo (interruptores, bases de enchufes, pulsadores, etc...).

· Puesta de tierra.

· Secciones de conductores.
· Identificación de circuitos.
Climatización

- 
Estanqueidad

- 
Funcionamiento de equipos

- 
Rendimientos de equipos

- 
Velocidad de aire en salida y retorno

- 
Toma de temperaturas y humedades

- 
Nivel de ruidos

Protección contra incendios

- 
Pruebas de circuitos de señalización

- 
Funcionamiento de detectores

- 
Funcionamiento de central de alarma

- 
Presión de aguas en las redes

- 
Verificación de extintores

4. Informes. Control de material y control de ejecución.
Durante la ejecución de la obra la Empresa de Control de Calidad queda obligada a remitir un informe resumen con carácter mensual, con detalle del programa de control realizado hasta la fecha; esto es, tanto de control de evaluaciones de idoneidad técnica y de recepción mediante ensayos, como de control de ejecución y de obra terminada, según determinaciones del presente Plan de Control y desarrollo del mismo consecuente con las condiciones de la obra, en coherencia con las determinaciones y limitaciones establecidas por el CTE al respecto. Dicho informe contará con un apartado especial de observaciones donde se indiquen expresamente los ensayos con resultado negativo o las deficiencias detectadas en la ejecución a juicio de la entidad de control.

Además, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, así como aquellos informes emitidos como consecuencia de una deficiencia o error detectados en la ejecución, o reserva técnica que eventualmente pudiera imponer la Oficina de Control Técnico, serán transmitidos mediante fax, o comunicación fehaciente equivalente que asegure el conocimiento inmediato y expreso, a la Dirección Facultativa, con independencia de las comunicaciones ordinarias y entrega de resultados de su actividad que, en atención al artículo 14.3 de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (B.O.E. nº 266 de 6 de noviembre de 1999) les viene impuesto.
Control de ensayo y ejecución:

Técnico: La Empresa Auditora del Control designará a cada obra un técnico con titulación de arquitecto técnico como responsable de la ejecución y seguimiento del Plan de Control establecido.

Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control tendrá libre acceso en todo momento a la obra que esté ejecutándose, previa la oportuna identificación ante el representante de la constructora.

Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada capítulo puede desglosarse en:
Lista Chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o niveles de intervención para los distintos Agentes implicados en el proceso, a los efectos de garantizar la Calidad en la Obra, y según el siguiente desglose y contenidos:

· Documentación previa: A aportar por la Empresa Constructora con carácter previo al uso de productos, equipos y sistemas, o ejecución de obras afectadas. Se refiere igualmente al control de calidad que, con carácter previo al inicio de las obras, deberá realizar la D.F. respecto a la documentación y contenido del proyecto.
· Control de ejecución: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte del Director de la Ejecución de Obra, y del que responderá sobre su cumplimiento.

· Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, según se realicen durante la ejecución o al final de la misma, a efectuar por laboratorio homologado. De todas ellas se emitirá informe final por parte del Laboratorio.

· Documentación final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la Recepción Provisional, y sin cuyo cumplimiento no se procederá a ésta.
En el cuadro resumen siguiente se marcan los aspectos que le son de afección a la obra a modo de lista de autocontrol para la Dirección Facultativa en fase de obra.

	CAPÍTULO
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	CONTENIDO


	REPLANTEO
	Documentación previa
	Estudio Geotécnico
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Plan de Control firmado por Director Ejecución
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Planning de obra
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pliego de Condiciones Proyecto con firma Contratista
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Cotas, niveles y geometría, tolerancias admisibles.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Documentación final
	Acta de replanteo. Inicio de obra
	
	 FORMCHECKBOX 



	ACONDICIONA-MIENTO DEL TERRENO

(capítulo 3, estudio geotécnico; capítulo 8.4, condiciones constructivas y control en mejora de terreno o refuerzo de terreno; capítulo 9.4, condiciones constructivas y control en anclajes al terreno del  DB SE-C)
	Documentación previa
	Material. Tipo y procedencia.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Estudio Geotécnico (según art. 3.3 DB SE-C)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Proyecto establece especificaciones materiales y valores mínimos propiedades terreno para aceptación mejora terreno.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Validez y suficiencia datos aportados por Estudio Geotécnico; ajuste general de características terreno a determinaciones Estudio Geotécnico.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Nivel Freático.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Análisis inestabilidades por roturas hidráulicas.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Tongadas y compactación material de relleno.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos
	Control propiedades tras mejora: Próctor normal y Humedad.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ejecución y Pruebas de carga sobre anclajes al terreno según UNE EN 1537:2001 (art. 9.1.5 DB SE-C).
	
	 FORMCHECKBOX 



	CAPÍTULO
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	CONTENIDO


	CIMIENTOS

(capítulos 4.5, condiciones constructivas y 4.6, control en cimentaciones directas; 5.4, condiciones constructivas y control en cimentación; 6.4, condiciones constructivas y control en elementos de contención)
	Documentación previa
	El Pliego de Condiciones refiere las Condiciones Constructivas para los distintos elementos definidos en capítulos 4.5, 5.4.1 y 6.4.1 DB SE-C.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Para pilotes prefabricados existencia informe control antes inicio trabajos; art 5.4.2.3-4 DB SE-C.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Tolerancias mínimas según art. 5.4.3 DB SE-C.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
Genéricamente serán de aplicación las comprobaciones a realizar sobre el terreno definidas en art. 4.6.2 al 4.6.5 del DB SE-C
	Pliego fija número y naturaleza de ensayos:
	
	

	
	
	Pilotes in situ
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ø<45mm 1ud/20 pilotes
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	45≤Ø ≤100mm 2uds/20 pilotes
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ø>100mm 5uds/20 pilotes
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Proyecto define método de trabajo y plan ejecución para pilotes prefabricados hincados.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Tras excavación de cimientos plano de asiento es homogéneo; inexistencia bolsadas blandas o elementos locales duros.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Replanteo, profundidad de cimentación. Alturas, cantos, verticalidad de armado según Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Fijación tolerancias según DB SE-C.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Materiales ajustados a Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Comprobación ejecución según art. 4.6.4 DB SE-C.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Comprobaciones finales según art. 4.6.5 DB SE-C.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Existencia parte de pilotes “in-situ” con datos según       art. 5.4.2.1.2. DB SE-C.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Relleno trasdós material granular filtrante.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos
	Hormigón según EHE, consistencia y resistencia para Control Estadístico (art. 83, 84 y 88.4 EHE) y acero en cuantía establecida por EHE para Control Normal 
(art. 90.3 EHE).

	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Análisis de aguas determinar agresividad.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Sistema de nivelación para control asientos zonas características en edificios tipo C-3 y C-4, según art. 4.6.5.2.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Control pilotes “in situ” según UNE EN 1536:2000, tablas 6 a11.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pilotes barrena continua control tabla 12 

UNE EN 1536:2000.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Medición efectos hinca pilotes prefabricados: vibraciones, o presión intersticial, o deformaciones y altura caída, longitud, nº golpes y fuerza rechazo.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Registro curva completa hinca en nº definido en Pliego.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Comprobación rechazo hinca alcanzado tras 24h para pilotes hinca en suelos arcillosos con edificios tipo C-3 y C-4.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Edificios C3 y C4 pruebas dinámicas de hinca contrastadas con pruebas de carga.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Documentación final
	Resultado final comprobaciones establecidas en apartado de control para edificios tipo C-3 y C-4.
	
	 FORMCHECKBOX 



	CAPÍTULO
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	CONTENIDO


	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

(Instrucción Hormigón Estructural EHE, capítulos XIV, bases generales del control de la calidad; XV, control de materiales; XVI, control de la ejecución. Instrucción para forjados inidireccionales con elementos prefabricados, EFHE,  art. 3, documento de proyecto y ejecución, y capítulo VII, control)
	Documentación previa
	Autorizaciones de Uso vigentes de forjados y características físico-mecánicas coherentes con Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Planos de forjados, con expresión de tipos elementos empleados, firmados por persona física.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Certificado (art. 3.2.e).
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	En su caso, certificados garantía según Anejos 5.4 y 6.5.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Sello, Marca de Calidad, distintivo reconocido o CC-EHE para control producción del hormigón.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Certificado laboratorio para armaduras pretensado y/o postensado acredite cumplimiento especificaciones art. 35 y 34 EHE.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Control geométrico replanteo y niveles.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcas identificación fabricante en elementos, fecha fabricación y longitud.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Características geométricas y armado cumplen Autorización de Uso y coincidentes con Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Recubrimientos mínimos según art. 34.3 EFHE.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Hoja de suministro hormigón central cumplimentada según art. 69.2.9.1 EHE.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Otras generales y especificas.

	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos
	Hormigón según EHE, consistencia y resistencia para Control Estadístico (art. 83, 84 y 88.4 EHE) y acero en cuantía establecida por EHE para Control Normal (art. 90.3 EHE).

	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ensayos de información complementaria sólo casos art. 72, 75 y 88.5 EHE, o cuando así lo indique Pliego Condiciones Técnicas Particulares  o la D.F.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Resistencia al fuego de los forjados ensayada y clasificada según UNE EN 1365-2: 2000 y UNE EN 13501-2: 2004, respectivamente.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Documentación final

	Copia Fichas características técnicas forjado con sello autorización de uso.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Planos actualizados de forjados ejecutados con modificaciones introducidas.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Resultado ensayo dilatación potencial (antigüedad ≤6 meses) piezas entrevigado cerámicas.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Certificado comportamiento de reacción al fuego piezas entrevigado EPS, o sistema constructivo propuesto por Proyectista. 
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Certificado algún distintivo oficialmente reconocido, sello de calidad.

	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Resultados control de ejecución.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Certificado fabricante firmado por persona física de los elementos constituyentes del forjado y conformidad con Autorización de Uso (art. 3.2.e).
	
	 FORMCHECKBOX 



Tabla 95.1.b Instrucción EHE
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución

GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS

A) COMPROBACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN

- Directorio de agentes involucrados.

- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.

- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control,

  documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información

  complementaria.

- Revisión de planos y documentos contractuales.

- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados.

- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.

- Suministro y certificados de aptitud de materiales.

B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMÉTRICAS

- Comprobación de cotas, niveles y geometría.

- Comprobación de tolerancias admisibles.

C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES

- Existencia de cálculo, en los casos necesarios.

- Comprobación de planos.

- Comprobación de cotas y tolerancias.

- Revisión del montaje.

D) ARMADURAS

- Tipo, diámetro y posición.

- Corte y doblado.

- Almacenamiento.

- Tolerancias de colocación.

- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.

- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.

E) ENCOFRADOS

- Estanquidad, rigidez y textura.

- Tolerancias.

- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.

- Geometría y contraflechas.

F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACIÓN

- Tiempos de transporte.

- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.

- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.

- Compactación del hormigón.

- Acabado de superficies.

G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCIÓN O DILATACIÓN

- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.

- Limpieza de las superficies de contacto.

- Tiempo de espera.

- Armaduras de conexión.

- Posición, inclinación y distancia.

- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

H) CURADO

- Método aplicado.

- Plazos de curado.

- Protección de superficies.

I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO

- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.

- Control de sobrecargas de construcción.

- Comprobación de plazos de descimbrado.

- Reparación de defectos.

J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS

- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.

- Comprobación de deslizamientos y anclajes.

- Inyección de vainas y protección de anclajes.

K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES

- Comprobación dimensional.

L) REPARACIÓN DE DEFECTOS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES

ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN

- Comprobación de la Autorización de Uso vigente.

- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.

- Condiciones de enlace de los nervios.

- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.

- Espesor de la losa superior.

- Canto total.

- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.

- Armaduras de reparto.

- Separadores.

ESPECÍFICAS DE PREFABRICACIÓN

A) ESTADO DE BANCADAS
- Limpieza.

B) COLOCACIÓN DE TENDONES
- Placas de desvío.

- Trazado de cables.

- Separadores y empalmes.

- Cabezas de tesado.

- Cuñas de anclaje.

C) TESADO
- Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia.

- Comprobación de cargas.

- Programa de tesado y alargamientos.

- Transferencia.

- Corte de tendones.

D) MOLDES
- Limpieza y desencofrantes.

- Colocación.

E) CURADO
- Ciclo térmico.

- Protección de piezas.

F) DESMOLDEO Y ALMACENAMIENTO
- Levantamiento de piezas.

- Almacenamiento en fábrica.

G) TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE

- Elementos de suspensión y cuelgue.

- Situación durante el transporte.

- Operaciones de carga y descarga.

- Métodos de montaje.

- Almacenamiento en obra.

- Comprobación del montaje.
	CAPÍTULO
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	CONTENIDO


	ESTRUCTURAS DE ACERO

(capítulos 10, ejecución; 11, tolerancias; 12, control de calidad, DB SE-A)
	Documentación previa
	Certificado de calidad del material. Sellos y/o homologaciones.

	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Si Proyecto especifica características no avaladas por certificado de origen del material establecer procedimiento control mediante ensayos laboratorio independiente.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Correspondencia calidades materiales Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Control documentación de la fabricación coherente con la del proyecto. (Memoria de fabricación, planos de taller y plan de puntos de inspección) Aprobada por D.F.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Revisión y aprobación por D.F. documentación de fabricación según art. 12.4.1 DB SE-A
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Existencia Plan de Soldeo según art. 10.3.1 DB SE-A
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Soldadores certificados por organismo acreditado y cualificarse según UNE EN287-1:1992
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control

	Existencia identificación producto mediante números estampados y marcas punzonadas, nunca entalladuras cinceladas.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Acopios componentes estructurales sobre terreno sin contacto con él, evitando acumulación de agua.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Documentación montaje (memoria y planos según art. 12.5.1 DB SE-A) coherente con documentación de taller; VºBº Dirección Facultativa.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Orden operaciones y utilización herramientas adecuadas, cualificación personal y sistema trazado adecuado.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Tolerancias de fabricación y ejecución art. 11 DB SE-A.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Uniones atornilladas comprobar tuercas se desplazan libremente sobre tornillo.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Superficies en contacto con hormigón no pintadas, sólo limpias.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Inspección tratamiento protector, corregir deterioros ejec.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos
	Ensayos de soldadura (inspección visual, líquidos penetrantes, rayos x, y/o ultrasonidos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Control espesor película protectora acero.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ensayos de procedimiento de los procesos por chorreado en producción asegurar proceso recubrimiento posterior
	
	 FORMCHECKBOX 



	CAPÍTULO
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	CONTENIDO


	ESTRUCTURAS DE MADERA

(capítulos 11, ejecución; 12, tolerancias; 13, control, DB SE-M)
	Documentación previa
	Albarán suministro información, art. 13.1.1 DB SE-M.

	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Certificado valores propiedades mecánicas para madera microlaminada.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Certificación elementos mecánicos fijación: material y tratamiento protector.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	En Pliego de Condiciones definido criterio de no aceptación producto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Recomendaciones genéricas detalles constructivos art. 11.1.2 DB SE-M. (opcional según CTE)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Producto es identificable.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Aspecto y estado material suministrado.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Tolerancias dimensionales:
	
	

	
	
	Madera aserrada: UNE EN336 (coníferas), para frondosas aplicar coeficientes hinchazón y merma especie utilizada art. 12.1.2 a) ii).
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Tableros: 
	
	

	
	
	de partículas UNE 312-1
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	de OSB UNE EN300
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	tablero fibras UNE EN622-1
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Contrachapados UNE EN315
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	madera laminada UNE EN390
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Otros elementos estructurales de taller: según Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Comprobación tolerancias ejecución respecto de las de Proyecto o, por defecto, art. 12.2 DB SE-M.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Combadura máxima ≤10mm, art. 12.3.2 DB SE-M
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Desviación cercha respecto a vertical ≤10+5(H-1) ≤25mm, art. 12.3.2 DB SE-M.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos


	Identificación anatómica especie botánica y contenido en humedad ≤20% UNE 59529 o UNE 56530, por laboratorio especializado, para madera aserrada.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Resistencia, rigidez y densidad según art. 4.1.2, madera serrada; y art. 4.2.2, tableros y madera laminada, según DB SE-M.
	
	 FORMCHECKBOX 



	CAPÍTULO
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	CONTENIDO


	ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

(capítulos 7, ejecución; 8, control de ejecución          DB SE-F)
	Documentación previa
	Marcado CE cementos albañilería, especiales y comunes.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE cales para la construcción.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pliego Condiciones refiere criterios arriostramiento temporal y limitación altura ejecución por día.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Declaración fabricante/suministrador sobre resistencia y categoría de las piezas (categoría I o II).
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Piezas Cat. I documentación acreditativa existencia plan de control de producción en fábrica y valor resistencia según UNE EN 772-1:2002.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Morteros secos y hormigones dosificación y resistencia se corresponden con solicitadas.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Procedencia piedra natural; características, sin fracturas.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Acopio arenas, cementos y cales en zona seca y separadas
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Control dimensional de juntas, enjarjes, enlaces, rozas y rebajes, disposición armaduras cap. 7 DB SE-F. 
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Fabricante aportar valor obtenido en ensayo de resistencia normalizada de piezas.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Instrucciones fabricante morteros preparados y secos refiriendo tipo amasadora, tiempo amasado, cantidad agua y plazo de uso.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Comprobación tolerancias ejecución respecto de las de Proyecto o, por defecto, tabla 8.2 DB SE-F.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Comprobar categoría ejecución según art. 8.2.1.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Recepción y puesta en obra armaduras, art. 8.4 DB SE-F.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Protección fábricas en ejecución según art. 8.5 DB SE-F.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos
	Si no existe declaración fabricante sobre valor resistencia compresión, determinar por ensayo UNE EN 772-1:2002.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Resistencia mortero (art. 8.3.6 D SE-F) según UNE EN 1015-11:2000. (opcional según CTE)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Resistencia fábrica (art. 8.2.1 D SE-F) según UNE EN 1052-1. (opcional según CTE)
	
	 FORMCHECKBOX 



	CAPÍTULO
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	CONTENIDO


	ALBAÑILERÍA
(capítulos 4, productos de construcción; 5, construcción: ejecución, control de ejecución y control obra terminada       DB HS-1)
	Documentación previa
	Fichas Técnicas de los materiales empleados y sello AENOR de cementos firmado por persona física.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Proyecto justifica solución aislamiento y características técnicas productos y ejecución unidades obra.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pliego define condiciones control para recepción y ensayos necesarios de comprobación.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Replanteo. Escuadras y verticalidad.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Control ejecución puentes térmicos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ladrillos y bloques sin revestimiento exterior tipo “caravista”.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos
	Ladrillos: 
Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 67019)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Resistencia a compresión. (UNE 67026)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Succión,
 según límites art. 4.1.2 DB HS-1:

UNE 67031:1985 ladrillo cerámico
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	UNE 41170:1989 bloque hormigón
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	UNE 77211:2001 bloque hormigón visto
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Absorción (UNE 67027).
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Eflorescencias (UNE 67029).
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Bloques: 

Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 47167)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Resistencia a compresión. (EN 772)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Succión,
 según límites art. 4.1.2 DB HS-1:

UNE 41170:1989 bloque hormigón
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	UNE 77211:2001 bloque hormigón visto
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Absorción (UNE 67027).
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Eflorescencias (UNE 67029).
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Termoarcilla:

Tolerancia dimensional. (UNE 136010)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Resistencia en fachadas. (UNE 67026)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Morteros: Resistencia y composición.
	
	 FORMCHECKBOX 



	CAPÍTULO
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	CONTENIDO


	CUBIERTAS y SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE HUMEDAD

(capítulos 4, productos de construcción; 5, construcción: ejecución, control de ejecución y control obra terminada       DB HS-1)
	Documentación previa
	Documento autorización de láminas y otros.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Proyecto justifica solución aislamiento.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pliego define condiciones control para recepción y ensayos necesarios de comprobación.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Construcción de capas según Proyecto. 
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Continuidad barrera de vapor.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos
	Láminas: Espesor y plegabilidad.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ladrillos: Geometría, permeabilidad y flexión.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Pruebas finales
	Prueba de estanquidad 100% en cubierta.
	
	 FORMCHECKBOX 



	AISLAMIENTOS
(capítulos 4, productos de construcción; 5, construcción: ejecución, control de ejecución y control obra terminada       DB HS-1)
	Documentación previa
	Documento de autorización y propiedades.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Puesta en obra; posición, dimensiones, puntos singulares.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Tipo “no hidrófilo” si se dispone en exterior hoja ppal
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos
	Espesor y densidad
	
	 FORMCHECKBOX 



	ELECTRICIDAD
(cumplimiento Reglamento Electrotécnico Baja Tensión e ITCs)
	Documentación previa
	Proyecto específico
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Situación puntos, mecanismos y equipos alumbrado.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Replanteo previo rozas y cajas instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ejecución según especificaciones Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Sujeción cables.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Cuadros generales: aspecto, dimensiones, características, fijación elementos y conexionado.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Identificación y etiquetado circuitos y protecciones.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Pruebas finales
	Conexionado a cuadro.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Funcionamiento:
	
	

	
	
	Diferencial, resistencia red tierra.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Disparos automáticos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Encendido alumbrado.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Circuitos
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Documentación final
	Boletín Legalización Instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 



	CAPÍTULO
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	CONTENIDO


	INSTALACIONES TÉRMICAS

(DB HE-2; remite a especificaciones RITE)
	Documentación previa
	Proyecto específico
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Replanteo previo.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Características y montaje elementos según Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Pruebas finales
	Pruebas parciales estanquidad de zonas ocultas. 
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Prueba final estanquidad caldera conexionada y conectada a red fontanería; presión prueba no variar en, al menos, 4h.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Documentación final
	Plano con trazado definitivo instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Boletín Legalización Instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 



	INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN

(DB HE-2; remite a especificaciones RITE)
	Documentación previa
	Proyecto específico
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Características y montaje elementos según Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Replanteo previo.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Alineación y distancia entre soportes conductos y tuberías.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Aislamientos tuberías: espesor y características.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Conexión cuadros eléctricos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Pruebas finales
	Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Documentación final
	Plano con trazado definitivo instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Boletín Legalización Instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 



	INSTALACIONES EXTRACCIÓN

(capítulos 5, productos de construcción; 6, construcción: ejecución, control de ejecución y control obra terminada DB HE-3 Calidad del aire interior)
	Documentación previa
	Proyecto específico
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Conductos de chapa según UNE 100102:1988.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	El proyecto define y justifica solución extracción adoptada.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Replanteo previo.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pliego define condiciones control para recepción y ensayos necesarios de comprobación.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ejecución según Proyecto y art. 6 DB HS-3.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Sección conductos, número, características y ubicación ventiladores.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	En garajes, ubicación central detección CO.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Pruebas finales
	Pruebas estanquidad uniones conductos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Prueba medición aire.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pruebas y puesta en marcha (manual y automática).
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	En garajes, accionamiento central detección CO en presencia humo.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Documentación final
	Plano con trazados de redes.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Boletín Legalización Instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 



	CAPÍTULO
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	CONTENIDO


	FONTANERÍA
(capítulos 5, construcción: ejecución y puesta en servicio; 6, productos de construcción: condiciones generales, particulares e incompatibilidades; 7, mantenimiento y conservación DB  HE-4 Suministro de agua)
	Documentación previa
	Proyecto específico
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Proyecto define y justifica solución adoptada.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ejecución según Proyecto y art. 5.1 DB HS-4.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Replanteo previo y situación llaves.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Materiales protección:
	
	

	
	
	Condensaciones: UNE 100171:1989
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Térmicas: 
	
	

	
	
	Altas temp: UNE 100171:1989
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Heladas: UNE EN ISO 12241:1999
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Características generales materiales art. 6.1 DB HS-4.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Características particulares conducciones art. 6.2.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Control incompatibilidades entre materiales art. 6.3 DB HS-4.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Nivelación, sujeción y conexión aparatos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Pruebas finales
	Pruebas resistencia mecánica y estanquidad parcial y global; presión no varía en, al menos, 4h.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Para a.c.s:
	
	

	
	
	medición caudal y temperatura puntos agua
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	tiempo salida agua t. ºC servicio.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	medición t. ºC en red.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	t. ºC salida acumulador y en grifos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Funcionamiento aparatos sanitarios y griferías.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Puesta en carga, estanquidad y prestaciones de toda la instalación durante 24h.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Documentación final
	Plano con trazados de redes.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Instrucciones respecto condiciones interrupción servicio según art. 7.1 DB HS-4.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Boletín Legalización Instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 



	SANEAMIENTO
(capítulo 5, construcción: ejecución, control de ejecución y control obra terminada       DB HS-1. Capítulos 5, construcción: ejecución y pruebas diversas; 6, productos de construcción: características generales materiales y accesorios          DB HS-5)
	Documentación previa
	Marcado CE productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pliego define condiciones control para recepción y ensayos necesarios de comprobación.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Proyecto define y justifica solución adoptada.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Replanteo y estanquidad.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ejecución según Proyecto y condiciones mínimas art. 5.1 DB HS-5.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Altura cierre hidráulico sifón ≥25mm.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Pruebas finales
	Estanquidad parcial aparatos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Estanquidad red horizontal y arquetas presión (0,3-0,6 bares).
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Control 100% uniones, entronques y derivaciones.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Prueba estanquidad total (art. 5.6.3-5) con agua, aire y/o humo según defina Proyecto y/o Director Obra.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Funcionamiento general.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Documentación final
	Plano con trazados definitivos.
	
	 FORMCHECKBOX 



	CAPÍTULO
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	CONTENIDO


	INSTALACIONES DE GAS

(especificaciones RIGLO)
	Documentación previa
	Proyecto específico
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Proyecto define y justifica solución adoptada.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Replanteo previo.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ejecución según Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Valvulería y montaje.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Verificación dimensión y ventilación armario contadores.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Alineación y distancia entre soportes conductos y tuberías.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Pruebas finales
	Diámetro y estanquidad tubería acometida.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pruebas de estanquidad y resistencia mecánica.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Documentación final
	Plano con trazado definitivo instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Boletín Legalización Instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 



	INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

(anejo SI-G, normas relacionadas con la aplicación DB SI)
	Documentación previa
	Proyecto define y justifica solución de protección, justificando expresamente cumplimiento DB SI.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Proyecto específico de instalación
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Productos cumplen especificaciones Proyecto según R.D. 312/2005.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Características, ubicación y montaje elementos (detectores, pulsadores, sprinklers…) según Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ejecución según especificaciones Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Replanteo instalación, trazado líneas eléctricas.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Verificación red tuberías de alimentación BIEs y Sprinklers.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos
	Determinación de características de reacción al fuego o de resistencia al fuego por Laboratorios acreditados conforme RD 2200/1995, de 28 de diciembre, modificado por RD 411/1997, de 21 de marzo.

	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Pruebas finales
	Verificación datos central detección incendios.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pruebas funcionamiento hidráulico red mangueras y sprinklers.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pruebas funcionamiento detectores y central.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pruebas funcionamiento bus comunicación central.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Documentación final
	Plano con trazados definitivos instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Boletín Legalización Instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 



	CAPÍTULO
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	CONTENIDO


	INSTALACIONES DE A.C.S CON PANELES SOLARES

(capítulo 4, Mantenimiento: Plan de vigilancia y plan de mantenimiento  DB HE-4)
	Documentación previa
	Proyecto define y justifica solución de generación acs con paneles solares DB HE-4.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Proyecto específico de instalación
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	con Vº Bº Administración competente. (recomendado)
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Existencia en Proyecto de Plan de vigilancia y mantenimiento según arts. 4.1 y 4.2 DB HE-4.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Características y montaje elementos según Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Ejecución según especificaciones Proyecto.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Alineación y distancia entre captadores, soportes conductos y tuberías.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Aislamientos tuberías: espesor y características.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Pruebas finales
	Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües. 
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Documentación final
	Plano con trazado definitivo instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Boletín Legalización Instalación.
	
	 FORMCHECKBOX 



	OTRAS
	Documentación previa
	Proyecto específico
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	con VºBº Administración competente, si fuere preceptivo.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE productos, si procede.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Funcionamiento.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Materiales y componentes.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Pruebas finales
	Especificadas en Proyecto, u ordenadas por el Director de Obra.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Documentación final
	Especificadas en Proyecto, o solicitada por el Director de Obra.
	
	 FORMCHECKBOX 



	REVESTIMIENTOS
	Documentación previa
	Marcado CE de productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Documento de idoneidad de materiales.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Materiales y dosificaciones.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos
	Morteros y yesos: Resistencia y composición adherencia.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Monocapas: Adherencia Permeabilidad “in situ”.
	
	 FORMCHECKBOX 



	SOLADOS Y 

ALICATADOS
	Documentación previa
	Documento de idoneidad de materiales e Índice de resbaladicidad de suelos mediante ensayo según 
UNE-ENV 12633:2003 empleando escala C.

	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Marcado CE productos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Escuadras, planeidad, agarre.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos
	Material recepcionado: Geometría, dureza y dilatación.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Alicatados colocados: Adherencia.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Pétreos: Desgaste por rozamiento, Resistencia al choque.
	
	 FORMCHECKBOX 



	CAPITULO
	TIPO DE REQUERIMIENTO
	CONTENIDO


	CARPINTERÍA DE MADERA
	Documentación previa
	Homologaciones, si es industrializada.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Muestra previa de elementos y herrajes.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Protección xilófagos.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Carpinterías exteriores.

	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos
	Estanquidad “in situ”.
	
	 FORMCHECKBOX 



	ALUMINIO
	Documentación previa
	Características perfil (UNE 38066).
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Clasificación (UNE 85220).
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Fijación cercos carpintería garantice estanquidad.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Muestra previa de perfiles y herrajes.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Espesor vidrio.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Espesor lacado/anodinados.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Carpintería de exteriores.

	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos
	Estanquidad “in situ”
	
	 FORMCHECKBOX 



	CERRAJERÍA
	Control
	Fijación cercos carpintería garantice estanquidad.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Muestra previa de elementos y herrajes.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Anclajes y soldaduras.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Protección de taller.
	
	 FORMCHECKBOX 



	PINTURAS
	Documentación previa

(de cada tipo)
	Propiedades físicas.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Composición.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Aplicación.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Control
	Material adecuado decepcionado.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Número de capas.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	Ensayos (de cada tipo)
	Material usándose: Adecuación a Documentación Previa.
	
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Aplicado: Adherencia, espesor, número de capas.
	
	 FORMCHECKBOX 



Respecto a los apartados de Documentación Previa y Control explicitados en el inicio de este cuadro resumen, se garantizará que:

a) el Director de la Ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;

b) el Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda;

c) la documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.
d) La documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la obra en su Colegio Profesional, o Administración Pública competente.

El arquitecto

En El Puerto de Santa María, a 3 de mayo de 2007
enterados,
El Constructor
El Director de la Ejecución
ANEJO 1 (art. 13.1.1 Identificación del suministro DB SE-M CTE)

En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al menos, la siguiente información para la identificación de los materiales y de los elementos estructurales:

1. Con carácter general:

· nombre y dirección de la empresa suministradora;

· nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda;

· fecha del suministro;

· cantidad suministrada;

· certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso.

2. Con carácter específico:

2.1) madera aserrada:

· especie botánica y clase resistente (la clase resistente puede declararse indirectamente mediante la calidad con indicación de la norma de clasificación resistente empleada);

· dimensiones nominales;

· contenido de humedad o indicación de acuerdo con la norma de clasificación correspondiente.

2.2) tablero:

· tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero estructural);

· dimensiones nominales;

2.3) elemento estructural de madera laminada encolada:

· tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada empleada);

· dimensiones nominales;

· marcado según UNE EN 386

2.4) otros elementos estructurales realizados en taller:

· tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento con indicación de las condiciones de apoyo (o lo valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo conforman);

· dimensiones nominales.

2.5) madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores:

- certificado del tratamiento en el que debe figurar:

· la identificación del aplicador;

· la especie de madera tratada;

· el protector empleado y su número de registro 



(Ministerio de Sanidad y Consumo);

· el método de aplicación empleado;

· la categoría de riesgo que cubre;

· la fecha del tratamiento;

· precauciones a tomar ante mecanizaciones 



posteriores al tratamiento;

· informaciones complementarias, en su caso.

2.6) elementos mecánicos de fijación:

· tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia característica a tracción del acero y tipo de protección contra la corrosión;

· dimensiones nominales;

· declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia al aplastamiento y momento plástico para uniones madera-madera, madera-tablero, y madera-acero.

� Ver documento de Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos constructivos, Circular CAT nº 2 de enero de 2007 y documento COAM sobre Condiciones para la obtención de los materiales y procesos constructivos.


� Este apartado tiene desarrollo específico en la hoja de cálculo anexa facilitada por la Entidad de Control VORSEVI, S.A. dónde se refieren vinculados a la unidad de obra especificada en el apartado correspondiente la descripción del ensayo o prueba a realizar, así como su número en función de las características métricas de la obra, la norma de referencia para su desarrollo, y el coste de los ensayos y pruebas prescritos. Este coste es estimativo según los precios que para el año 2007 tiene establecido el laboratorio Vorsevi, S.A, resultando únicamente una referencia válida para presupuestar en Proyecto el capítulo correspondiente al Plan de Control de Calidad según se establece en el Anexo II del CTE. No obstante, su valor definitivo dependerá de la oferta del laboratorio finalmente contratado, quedando por tanto sujeto a pactos entre terceros respecto de los cuales la D. F. permanece al margen. Se recuerda que anualmente deberán ser revisados y actualizados los referidos precios.


� En general, y al margen de las pruebas definidas en el DB SE-C, se seguirán las pautas definidas en este Plan de Control para estructuras de hormigón.


� Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras.


	Modalidad 1: control reducido. Una inspección por lote para hormigón y sólo armaduras pasivas.


	Modalidad 2: Control al 100%


Modalidad 3: Control estadístico del hormigón; nivel normal, dos inspecciones por lote; nivel intenso, tres inspecciones por lote; en ambos casos armaduras activas y pasivas.


� Ver cuadro de Lotes según tabla 95.1.a EHE, (página � PAGEREF Tabla_95_1_a \h ��5�) y Tabla de comprobaciones durante ejecución, 95.1.b de la EHE. (página � PAGEREF  Tabla_95_1_b \# "0" \* Arabic  \* MERGEFORMAT �22�)


� Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras.


	Modalidad 1: control reducido. Una inspección por lote para hormigón y sólo armaduras pasivas.


	Modalidad 2: Control al 100%


Modalidad 3: Control estadístico del hormigón; nivel normal, dos inspecciones por lote; nivel intenso, tres inspecciones por lote; en ambos casos armaduras activas y pasivas.


� En su defecto, justificación documental firmada por persona física del control interno de fabricación del hormigón (antigüedad ≤1 mes) y de producto acabado (flexión y cortante, antigüedad ≤6 meses).





� En este caso el control se limitará a relacionar inequívocamente cada elemento de estructura con certificado origen.


� Los resultados de control del acero deben ser conocidos por la D.F. antes del hormigonado.


� Ver anejo 1 específico de documentación mínima facilitada por suministrador, art. 13.1.1 DB SE-M.


� Se debe tener presente que el CTE deja estas comprobaciones de recepción en obra sujetas a criterio del Director de Ejecución.


� Valores límite de succión para piezas en hoja principal de fachadas según art. 4.1.2 DB HS-1.


� Ibidem 12.


� Sólo será necesario realizar dichos ensayos cuando los productos de construcción no obstenten marcado CE. Por tanto, su prescripción será eventual, condicionada a las circunstancias propias de la obra y suministro específico de productos por parte de proveedores.


� En suelos contínuos el índice de resbaladicidad, determinado en función de la resistencia al deslizamiento (Rd), deberá ser ensayado en obra según norma UNE de referencia y clasificado según lo establecido en la tabla 1.1 del DB SU.


� Sobre marcas de carpintería: transmitancia térmica (U) y absortividad ((). Sobre partes transparentes o translúcidas: transmitancia (U) y Factor solar (g).


� Ibidem cit 16.





Página 1

